金环审〔2023〕45号

关于金寨县青山镇老城区生活污水处理站入河排污口设置申请的批复

金寨县青山镇人民政府:

你单位报送的《关于金寨县青山镇老城区生活污水处理站设置混合入河排污口的申请》及其他相关资料收悉。根据《中华人民共和国水法》、《入河排污口监督管理办法》等相关法律法规要求，批复意见如下:

一、同意青山镇老城区生活污水处理站新建入河排污口位置设置在青山镇集镇老城区，地理坐标为东经115°56＇47.31”，北纬31°27＇31.90＂，排污口水质执行《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准，尾水经管道排入人工湿地深度净化后进入西淠河。

二、你单位要加强污水处理设施运营监管，做到污水稳定达标排放，按要求开展入河排污口规范化建设并将其纳入污水处理设施工程竣工环境保护验收范围。

三、新排污口建成使用后，原青山镇老城区生活污水处理站混合入河排污口同时撤销。

六安市金寨县生态环境分局

2023年6月15日