## 金寨县供电公司信息公开问题清单
金寨县供电公司信息公开问题清单
序号 | 名称 | 内容描述 | 更新频率 | 问题明细 | 扣分
1 | 供电公司基本情况 | 企业性质、办公地址、营业场所及联系方式、电力业务许可证(供电类)及编号等。 | 如有变化，应当自变化之日起10个工作日内更新 | /
2 | 供电企业办理用电业务有关信息 | 各类用户新装、增容与变更用电性质等用电业务的程序、时限要求等，以及业务办理环节中涉及审核查验事项的范围、明细和依据等。 | 如有变化，应当自变化之日起10个工作日内更新 | /
3 | 供电企业执行的电价和收费标准 | 供电公司向各类用户计收电费时执行的电价标准以及供电公司向用户提供有偿服务时收费的项目、标准和依据等。 | 如有变化，应当自变化之日起10工作日内更新 | 建议及时更新
4 | 供电质量和“两率”情况 | 1.包括供电可靠性、用户受电端电压合格率等供电公司执行的政策性文件和相关标准等。 2.电压合格率和供电可靠率按季度公布，公布的日期为次季首月20日前。 | 1.供电质量相关政策标准如有变化，应当自变化之日起10工作日内更新 2.供电两率按季度公布，公布日期为次季首月20日前 | 建议及时公开第二季度、第三季度两率
5 | 停限电有关信息 | 1.因供电设施计划检修需要停限电的，供电公司应当提前7日公告停电区域、停电线路和停电时间； 2.因供电设施临时检修需要停限电的，供电公司应当提前24小时公告停电区域、停电线路和停电时间； 3.其他情况发生停限电时，供电公司应当将有关情况及时公布。 4.公布内容包括停电区域、停电线路、停电起止时间及供电营业区有序用电方案、限电序位等信息。 | 及时发布 | 未在规定时间内及时发布停限电信息
6 | 法律法规及相关规定 | 供电公司供电服务所执行的法律法规以及供电企业制定的涉及用户利益的有关管理制度和技术标准。 | 如有变化，应当自发生变化之日起10个工作日内更新 | 建议及时更新
7 | 服务承诺及服务电话 | 1.供电企业供电服务承诺以及供电服务热线、12398能源监管热线等投诉渠道。供电服务热线与12398能源监管热线标识同步、同对象公开。 2.供电企业应主动将供电服务热线号码与12398能源监管热线号码通过即时通讯软件、短信、移动客户端等渠道推送告知到用户。 | 如有变化，应当自发生变化之日起10个工作日内更新 | /
8 | 用户受电工程市场公平开放相关信息 | 供电企业执行的规范用户受电工程市场行为的政策文件和制定的相关制度文件。 | 如有变化，应当自发生变化之日起10个工作日内更新 | /
9 | 可开放容量有关信息 | 包括本地区配电网接入能力和容量受限情况。 | 相关情况按季度更新 | 建议及时更新
10 | 信息公开指南 | 应当包括信息的分类、获取方式、信息公开工作机构的名称、办公地址、办公时间、联系电话、传真号码、电子邮箱等内容。 | 如有变动应及时更新 | 建议删除无关信息
11 | 信息公开目录 | 应当包括信息索引、名称、内容概要、生成日期等内容。 | 如有变动应及时更新 | 未公开信息公开目录，建议删除无关信息
12 | 信息公开年报 | 每年3月30日前编写上一年度信息公开年报 | 每年3月30日前编写上一年度信息公开年报 | /
#DIV/0!
#DIV/0!