**金寨县人民医院医疗设备询价采购函**

因临床工作需要，现对急诊科申请的用于狂犬病暴露预防处置门诊的医用冲洗机及冲洗床设备进行询价采购，欢迎符合条件的供应商参加响应。

一、项目名称、预算及采购需求：

1、项目编号：JY20250224

2、项目名称：医用冲洗机及冲洗床采购项目

3、项目预算：4.8万元

4、采购需求：

1）、多功能医用创口冲洗机

1.用于冲洗伤口使用

★2.设备使用可调式喷头，可实现冲洗过程中冲洗面积的调节

★3.输入功率≥2200va

4.清水流量：350ml/min～1000ml/min，

5.可以调节出水流量和压力

6.工作模式：应至少包含自动交替冲洗、手动洗液冲洗、手动清水动洗三种工作模式。

★7.有打印处置记录单的功能，记录单能长期保存(打印机本机自带，非外接)

★8.有自带清洗水加热功能(非外接热水源)，清水温度范围28~36度，可以调节出水温度。

9.冲洗手柄配置可拆卸防溅罩，方便消毒

10.显示屏支持触摸操作

★11.设备打印的处置记录单条包含单位名称，可修改

12.设备说明书应明确指出本设备认可的清洗液

★13.设备自动交替冲洗过程为先清水冲洗伤口后出冲洗液冲洗，然后交替出现

★14.设备有接原厂的弱碱性皮肤粘膜清洗消毒剂(非抗菌、抑菌剂)和消毒液套装(即杀细菌又灭病毒)的接口

15配备伤口冲洗池，冲洗池规格符合狂犬病预防暴露处置门诊要求

★16.仪器要有与之配套的保险公告，为规避医疗纠纷风险，一旦免疫失败，生产厂家有为医疗机构、患者提供保险的能力，最高理赔100万(保障处置流程，保险公告证明）。

2）、冲洗床

材质：高功能合成树脂

表面材质：耐腐蚀烤漆

功能：实现自动集污排污、适合各种特殊部位外伤创面患者。

外形尺寸（L×W×H，cm）：180\*92\*55±10

▲因需要紧急采购，设备供货期为中标后三日内供货。

二、响应供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目特定资格要求：

2.1投标人须是拥有独立法人资格的生产商或经销商，具有有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证（或三证合一）；

2.2供应商如为代理商须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；供应商如为生产商须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械经营许可证（所投产品属于医疗器械的）；

2.3**投标人所投产品必须具备二类医疗器械注册证。**

三、供应商须知：

1、所有投标资料一式两份，需加盖投标单位公章。

2、**请符合资格的供应商将投标文件密封加盖公章，封面注明公司名称、所投项目名称、联系人及联系方式。**

3、响应报价不得高于预算价格，否则按废标处理。

4、**设备质保期要求均为2年以上，所投产品必须终身负责，质保期过后也需积极配合医院做好售后工作，不得推诿。否则纳入医院采购黑名单。**

5、投标截止时间：2025年2月 26 日下午3:00，请将投标文件送至金寨县人民医院新区（金寨县现代产业园区天堂湖路与抱儿山路交叉口）行政楼三楼医学装备科，联系人：张老师，电话18656448800。

6、响应文件按要求密封，否则其响应文件将被拒收，责任由投标人自负。

金寨县人民医院

 2025年2月24日

**附件：响应文件**

响应文件格式

**金寨县人民医院\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**采购项目**

**响**

**应**

**文**

**件**

**项目编号：**

**投标单位：**

**联 系 人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**联系方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日**

**投标文件资料清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **资料名称** | **页码范围** |
| 一 | 报价表格式  |  |
| 二 | 投标函、授权委托书、法定代表人身份证明 |  |
| 三 | 供应商综合情况简介 |  |
| 四 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函 |  |
| 五 | 有关证明文件 |  |
| 六 | 投标产品彩页及业绩 |  |
| 七 | 投标人认为需要提供的其他资料 |  |

## 一．报价表格式

**1-1 响应性报价表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 投标范围 | 全部  |
| 投标报价（人民币元） |  |
| 备注（质保期，其他服务等） |  |

供应商： （全称、盖章）

法定代表人或委托代理人： （盖章或签字）

日期： 年 月 日

**1-2 响应性分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **货物名称** | **品牌、型****号规格** | **原产地及****生产厂商** | **单位** | **数量** | **单价****（元）** | **小计****（元）** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

**投标单位：（盖章） 法定代表人（或委托代理人）签字：**

备注：

1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

2、以上报价包工包料安装、含发票、售后。

**1-3 响应性分项报价表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **货物名称** | **招标技术参数要求** | **投标技术参数** | **响应情况** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**投标单位：（盖章） 法定代表人（或委托代理人）签字：**

备注：

1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

##

## 二．投标函、授权委托书、法定代表人身份证明

**投标函**

致：

根据贵方“项目名称”“项目编号”招标公告，正式授权（姓名）代表投标供应商（投标供应商全称）。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、如我公司成交，我公司承诺愿意按本次招标文件规定及最终报价承诺提供货物或服务。

2、我方根据本次招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证按采购人要求完成供货或服务，并通过采购人验收。

3、**我方承诺报价低于同类货物或服务的市场平均价格**。

4、我方已详细审核本次招标文件，包括招标文件附件、参考资料、招标文件修改书或图纸（如果有的话），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括询价时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从供应商须知规定的询价日期起遵循本招标文件，并在供应商须知规定的询价有效期之前均具有约束力。

6、我方同意按贵方要求在询价现场规定时间内向贵方提供与其投标有关的任何证据或补充资料，否则，我方的投标文件可被贵方拒绝。

7、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

8、我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

供应商： （全称、盖章）

法定代表人或委托代理人： （盖章或签字）

日期： 年 月 日

**授权委托书**

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人，参加 投标（项目编号： ）。代理人根据授权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、询价、签约等。代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。代理人无转委托权。

委托期限：

附法定代表人和委托代理人身份证复印件

供应商： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

法定代表人手机号码：

身份证号码：

委托代理人： （签字或盖章）

代理人手机号码：

身份证号码：

 年 月 日

**注：**

1. 本项目只允许有唯一的委托代理人。

**法定代表人身份证明**

供应商名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务： \_

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件

供应商： （盖单位公章）

 年 月 日

## 三．供应商综合情况简介

供应商可自行制作格式

## 四．无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

1、本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

2、本公司郑重声明，我公司无以下不良信用记录情形：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

我公司已就上述不良信用行为按照采购文件中投标供应商须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中标 资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部 门的调查处理。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商： （全称、盖章）

法定代表人或委托代理人： （盖章或签字）

日期： 年 月 日

## **五．**有关证明文件

提供符合招标公告、采购需求及评审规定的相关证明文件。

## 投标产品彩页及业绩

## 投标人认为需要提供的其他资料