金环审〔2026〕12号

六安市金寨县生态环境分局关于安徽日亿新材料科技有限公司再生塑料高质化利用项目

环境影响报告表的批复

安徽日亿新材料科技有限公司：

你公司报来的《再生塑料高质化利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2511-341524-04-01-628449

）收悉。《报告表》已经通过技术函审，并根据函审意见进行了修改，经研究，批复如下：

- 一、该项目位于安徽金寨经济开发区（现代产业园区）笔架山路，租赁宏浩再生聚酯高性能改性材料产业园现有B9、C7、C8、C9、C10、C11、D8闲置厂房，建筑面积约44952平方米。主体工程在生产车间布设50条再生塑料生产线（包含8条清洗线、26条造粒线、12条静电材质分选线、4条破碎线）和10条塑料制品生产线，购置螺杆挤出机、分选机、切粒机等生产设备，配套建设办公室等辅助、储运、公用以及环保工程。项目总投资约15000万元，其中环保投资不低于500万元。项目建成后可形成年再生12万吨废塑料和3万吨塑料制品的生产能力。

- 我局同意该项目按照《报告表》所列内容在拟定地点建设，建设单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施。

- 二、项目实施应重点做好以下工作：

1.项目排水实行雨污分流。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网；破碎、清洗废水依托宏浩再生聚酯高性能改性材料产业园污水处理站（生产工艺为“沉砂池+调节池+气浮池+A2O 池+MBR池”）预处理后排入市政污水管网进入金寨现代产业园污水处理厂处理达标后排放。

2.严格落实《报告表》中提出的各项废气收集及污染防治措施，旧料热熔挤出废气：经集气罩收集后，由“水喷淋+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒（DA002、DA003）排放；塑料制品热熔挤出废气：经集气罩收集后，由“水喷淋+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。活性炭应按使用周期要求及时更换。厂区应加强生产管理、设备检修等，确保厂界无组织排放大气污染物达标。

运营期有组织排放废气以及厂界无组织非甲烷总烃、甲苯和颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB 34/4812.6-2024）中相关限值要求；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中相关限值要求。

3.通过优化生产车间设备布局、选用低噪声设备、安装减振基座和建筑隔声等措施减少噪声污染，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。一般工业固废综合利用；生活垃圾交由环卫部门统一处置；废滤网、废过滤棉、废机油、废油桶、废活性炭、废干燥棉、浮油、喷淋废液、废弃的含油抹布及劳保用品等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移联单管理办法》中规定分类分区规范暂存于危废库，危废库需专人管理，建立台账，定期委托有资质的单位合法处置，危废管理、处置情况及时向县生态环境分局备案。

5.强化原辅材料、产品的管理和分区存放，做好分区防腐防渗工作，防止项目污染地下水和土壤。

6.严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范措施，充分考虑污染防治设施安全风险，确保风险可控后方可施工和投入生产、使用，避免风险事故对周边环境造成不利影响。

7.按环保要求规范设置污染物排放口及标志牌。

三、项目建设要按照环保“三同时”管理要求，充分落实环保措施，项目建成运营前应按规定程序申领排污许可证，运营后及时自行组织完成竣工环境保护验收，并将相关信息对社会公开。

四、建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。

五、请县生态环境保护综合行政执法大队、经济开发区生态环境工作站对安徽日亿新材料科技有限公司再生塑料高质化利用项目加强现场监管。

六安市金寨县生态环境分局

2026年2月11日

六安市金寨县生态环境分局办公室 2026年2月11日印发